    - 附件——衬塑钢管管材管件采购项目定价公示：

| 序号 | 材料名称 | 规格、参数 | 单位 | 数量 | 单价控制价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★衬塑钢管 | DN200 | 米 | 1 | 206.78 |
| 2 |  | DN150 | 米 | 1 | 120.61 |
| 3 |  | DN125 | 米 | 1 | 88.17 |
| 4 |  | DN100 | 米 | 1 | 69.25 |
| 5 |  | DN80 | 米 | 1 | 54.56 |
| 6 |  | DN65 | 米 | 1 | 44.64 |
| 7 |  | DN50 | 米 | 1 | 33.69 |
| 8 |  | DN40 | 米 | 1 | 25.50 |
| 9 |  | DN32 | 米 | 1 | 22.33 |
| 10 |  | DN25 | 米 | 1 | 16.29 |
| 11 |  | DN25*3.0 | 米 | 1 | 13.25 |
| 12 | U型卡 | DN200 | 个 | 1 | 2.60 |
| 13 |  | DN150 | 个 | 1 | 1.70 |
| 14 |  | DN125 | 个 | 1 | 1.60 |
| 15 |  | DN100 | 个 | 1 | 1.30 |
| 16 |  | DN80 | 个 | 1 | 1.10 |
| 17 |  | DN65 | 个 | 1 | 1.00 |
| 18 |  | DN50 | 个 | 1 | 0.83 |
| 19 |  | DN40 | 个 | 1 | 0.73 |
| 20 |  | DN32 | 个 | 1 | 0.60 |
| 21 | 衬塑大小头 | DN150*125 | 个 | 1 | 13.06 |
| 22 |  | DN125*100 | 个 | 1 | 12.61 |
| 23 | 衬塑通丝 | DN50 | 个 | 1 | 7.75 |
| 24 |  | DN40 | 个 | 1 | 5.20 |
| 25 |  | DN32 | 个 | 1 | 4.50 |
| 26 | 衬塑弯头 | DN50 | 个 | 1 | 8.90 |
| 27 | 衬塑直接 | DN50 | 个 | 1 | 6.65 |
| 28 | 吊装脚铁制作含安装 | （小型） | 个 | 1 | 63.60 |
| 29 |  | （大型） | 个 | 1 | 83.52 |
| 30 | 法兰垫片(带孔) | DN150 | 个 | 1 | 3.50 |
| 31 |  | DN125 | 个 | 1 | 2.80 |
| 32 |  | DN100 | 个 | 1 | 2.00 |
| 33 |  | DN80 | 个 | 1 | 1.70 |
| 34 | 沟槽衬塑弯头90° | DN200 | 个 | 1 | 86.63 |
| 35 |  | DN150 | 个 | 1 | 39.88 |
| 36 |  | DN125 | 个 | 1 | 34.38 |
| 37 |  | DN100 | 个 | 1 | 18.98 |
| 38 |  | DN80 | 个 | 1 | 15.18 |
| 39 |  | DN65 | 个 | 1 | 13.06 |
| 40 |  | DN50 | 个 | 1 | 12.38 |
| 41 | 沟槽衬塑大小头 | DN200*100 | 个 | 1 | 37.13 |
| 42 |  | DN200*150 | 个 | 1 | 37.13 |
| 43 |  | DN200*80 | 个 | 1 | 37.13 |
| 44 |  | DN200*65 | 个 | 1 | 29.49 |
| 45 |  | DN100*80 | 个 | 1 | 11.00 |
| 46 |  | DN100*65 | 个 | 1 | 11.00 |
| 47 |  | DN100*50 | 个 | 1 | 11.00 |
| 48 |  | DN125*100 | 个 | 1 | 15.95 |
| 49 |  | DN125*80 | 个 | 1 | 15.95 |
| 50 |  | DN125*65 | 个 | 1 | 15.95 |
| 51 |  | DN150*125 | 个 | 1 | 18.15 |
| 52 |  | DN150*100 | 个 | 1 | 18.15 |
| 53 |  | DN150*80 | 个 | 1 | 18.15 |
| 54 |  | DN150*65 | 个 | 1 | 18.15 |
| 55 |  | DN80*65 | 个 | 1 | 10.31 |
| 56 | 沟槽衬塑法兰 | DN200 | 个 | 1 | 56.38 |
| 57 |  | DN150 | 个 | 1 | 33.69 |
| 58 |  | DN125 | 个 | 1 | 28.05 |
| 59 |  | DN100 | 个 | 1 | 20.63 |
| 60 |  | DN80 | 个 | 1 | 17.46 |
| 61 |  | DN65 | 个 | 1 | 15.40 |
| 62 | 沟槽衬塑内丝大小头 | DN40*25 | 个 | 1 | 4.10 |
| 63 |  | DN40*32 | 个 | 1 | 4.25 |
| 64 |  | DN32*15 | 个 | 1 | 3.00 |
| 65 |  | DN32*20 | 个 | 1 | 2.15 |
| 66 | 沟槽衬塑内丝三通 | DN50*40 | 个 | 1 | 11.50 |
| 67 |  | DN50*32 | 个 | 1 | 11.40 |
| 68 |  | DN65*32 | 个 | 1 | 20.63 |
| 69 |  | DN65*50 | 个 | 1 | 20.63 |
| 70 |  | DN40*32 | 个 | 1 | 7.25 |
| 71 |  | DN65*40 | 个 | 1 | 20.63 |
| 72 |  | DN40*20 | 个 | 1 | 7.10 |
| 73 |  | DN40*15 | 个 | 1 | 7.00 |
| 74 |  | DN32*15 | 个 | 1 | 5.65 |
| 75 |  | DN32*20 | 个 | 1 | 5.75 |
| 76 |  | DN25*15 | 个 | 1 | 3.70 |
| 77 |  | DN40 | 个 | 1 | 4.62 |
| 78 | 沟槽衬塑内丝弯头 | DN32 | 个 | 1 | 4.70 |
| 79 |  | DN40 | 个 | 1 | 5.78 |
| 80 |  | DN32*20 | 个 | 1 | 4.30 |
| 81 |  | DN40*20 | 个 | 1 | 5.20 |
| 82 | 沟槽衬塑三通 | DN80*50 | 个 | 1 | 23.10 |
| 83 |  | DN80*65 | 个 | 1 | 23.10 |
| 84 |  | DN100*65 | 个 | 1 | 30.66 |
| 85 |  | DN100*80 | 个 | 1 | 30.66 |
| 86 |  | DN125*65 | 个 | 1 | 46.20 |
| 87 |  | DN125*80 | 个 | 1 | 46.20 |
| 88 |  | DN125*100 | 个 | 1 | 46.20 |
| 89 |  | DN150*65 | 个 | 1 | 53.63 |
| 90 |  | DN150*80 | 个 | 1 | 53.63 |
| 91 |  | DN150*100 | 个 | 1 | 53.63 |
| 92 |  | DN150*125 | 个 | 1 | 53.63 |
| 93 |  | DN150*50 | 个 | 1 | 53.63 |
| 94 |  | DN200*80 | 个 | 1 | 27.31 |
| 95 |  | DN200*100 | 个 | 1 | 27.31 |
| 96 |  | DN200*125 | 个 | 1 | 27.31 |
| 97 |  | DN200*150 | 个 | 1 | 27.31 |
| 98 |  | DN200*65 | 个 | 1 | 26.99 |
| 99 |  | DN50 | 个 | 1 | 17.88 |
| 100 |  | DN65 | 个 | 1 | 20.63 |
| 101 |  | DN80 | 个 | 1 | 24.06 |
| 102 |  | DN100 | 个 | 1 | 30.66 |
| 103 |  | DN125 | 个 | 1 | 46.20 |
| 104 |  | DN150 | 个 | 1 | 53.63 |
| 105 |  | DN200 | 个 | 1 | 144.81 |
| 106 | 沟槽衬塑卡箍 | DN50 | 个 | 1 | 8.25 |
| 107 |  | DN65 | 个 | 1 | 8.53 |
| 108 |  | DN80 | 个 | 1 | 9.63 |
| 109 |  | DN100 | 个 | 1 | 10.04 |
| 110 |  | DN125 | 个 | 1 | 17.60 |
| 111 |  | DN150 | 个 | 1 | 18.29 |
| 112 |  | DN200 | 个 | 1 | 36.44 |
| 113 | 沟槽衬塑盲板 | DN150 | 个 | 1 | 19.25 |
| 114 |  | DN100 | 个 | 1 | 13.75 |
| 115 |  | DN65 | 个 | 1 | 9.57 |
| 116 | 沟槽三通 | DN200 | 个 | 1 | 114.81 |
| 117 |  | DN150 | 个 | 1 | 53.63 |
| 118 |  | DN100 | 个 | 1 | 30.66 |
| 119 |  | DN65 | 个 | 1 | 20.63 |
| 120 |  | DN50 | 个 | 1 | 17.68 |
| 121 |  | DN200*150 | 个 | 1 | 114.81 |
| 122 |  | DN200*100 | 个 | 1 | 114.81 |
| 123 |  | DN150*100 | 个 | 1 | 53.63 |
| 124 |  | DN150*65 | 个 | 1 | 53.63 |
| 125 |  | DN100*65 | 个 | 1 | 30.66 |
| 126 | 沟槽闸阀 | DN200 | 个 | 1 | 465.80 |
| 127 |  | DN150 | 个 | 1 | 321.10 |
| 128 |  | DN125 | 个 | 1 | 264.60 |
| 129 |  | DN100 | 个 | 1 | 226.17 |
| 130 |  | DN80 | 个 | 1 | 201.63 |
| 131 |  | DN65 | 个 | 1 | 153.56 |
| 132 |  | DN50 | 个 | 1 | 66.51 |
| 133 |  | DN25 | 个 | 1 | 30.00 |
| 134 |  | DN32 | 个 | 1 | 41.90 |
| 135 | 卡箍 | DN200 | 个 | 1 | 36.44 |
| 136 |  | DN150 | 个 | 1 | 18.29 |
| 137 |  | DN125 | 个 | 1 | 17.60 |
| 138 |  | DN100 | 个 | 1 | 10.04 |
| 139 |  | DN80 | 个 | 1 | 9.63 |
| 140 |  | DN65 | 个 | 1 | 8.53 |
| 141 |  | DN50 | 个 | 1 | 8.25 |
| 142 | 排气阀 | DN25 | 个 | 1 | 23.36 |